Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna koncertów letniej sceny na Księżym Młynie w Łodzi.
Wydarzenie będzie cykliczną imprezą niemasową, biletowaną. Maksymalna liczba uczestników nie przekroczy 999 osób.
Koncerty będą odbywać się na wydzielonej przestrzeni na Księżym Młynie przy ulicy Koci Szlak w każdą sobotę począwszy od 08.07.2023 do 26.08.2023 z wyłączeniem 29.07.2023. Łącznie 7 koncertów.

Wykonawca musi zapewnić:
Konstrukcję sceniczną o wymiarach minimum 8x6 metrów, maksymalnie 8x10 metrów ze szczelnym, nieprzeciekającym zadaszeniem.
W związku z ukształtowaniem terenu (naturalne podwyższenie ) nie ma potrzeby budowania sceny z podestów. Koncerty odbywają się na kostce brukowej.
Nie dotyczy to podestów wymaganych dodatkowo w riderach. (risery, stanowiska DJ itp.)
Wysokość okna sceny około 4 metry.
Scena powinna być osłonięta z trzech stron czarną siatką, siatka nie może być uszkodzona, podarta itp.
Scena (oraz wszystkie jej elementy konstrukcyjne: podesty, dach, siatki osłaniające itp.) musi posiadać aktualne atesty dla konstrukcji tymczasowych oraz powinna być wypoziomowana i stabilna, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Scena powinna być sucha, czysta i stabilna oraz posiadać dobrze oznaczone wszystkie krawędzie.
Nagłośnienie i oświetlenie zgodne z riderami technicznymi, dostosowane mocą do nagłaśnianej przestrzeni i uzgodnione z realizatorami wykonawców.
Jeżeli będą odstępstwa od Riderów (zał 1) Wykonawca jest zobowiązany by poinformować o tym Zamawiającego oraz przedstawić potwierdzenie uzgodnienia zmian z realizatorami zespołu.

Energia Elektryczna
Na miejscu wydarzenia znajduje się przyłącze elektryczne o mocy 20kW z przyłączem na mufie 32A.
Jeżeli przyłącze okaże się niewystarczające względem zapotrzebowania Wykonawca zapewni
dodatkowy agregat o mocy odpowiedniej do zapotrzebowania. Agregat musi być wyciszony i
obsługiwany przez osobę przeszkoloną i uprawnioną
Obsługę techniczną wydarzenia tj: realizatorów oświetlenia i nagłośnienia oraz stagehandów oraz minimum jednego technika sceny przy każdym z wydarzeń (chyba że z Riderów wynika inaczej)

Obowiązki wykonawcy:
Wykonawca przy każdym z wydarzeń dostarczy sprzęt zgodny z zapotrzebowaniem wynikającym z
Riderów na teren imprezy oraz przygotuje go do pracy
Wszystkie systemy tj. nagłośnienie, oświetlenie , zasilanie będą gotowe do pracy na umówioną z zamawiającym godzinę.
Montaż, demontaż oraz transport całego sprzętu są po stronie Wykonawcy

Zamawiający zapewnia:
Pozwolenie na zajęcie i wykorzystanie terenu na którym będą odbywać się wydarzenia
Ochronę w trakcie trwania imprezy zapewnioną przez licencjonowanych pracowników ochrony

Artystów występujących na poszczególnych wydarzeniach
Barierki lekkie, ciężkie i wysokie
Dostęp do przyłącza elektrycznego przy scenie oraz energie elektryczną. Przyłącze ma moc 20 kW.

Wykonawca ma możliwość pozostawienia konstrukcji scenicznej na terenie wydarzenia na własna odpowiedzialność, by uniknąć każdorazowo budowania sceny. Zamawiający zapewni wysokie płoty z wysłonięciem do zasłonięcia konstrukcji . Montaż płotów leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia ochrony terenu wydarzenia poza dniami w których odbywają się koncerty.
Zamawiający nie zapewnia magazynu na terenie wydarzenia.

Wstępny roboczy harmonogram godzinowy:
08:00 możliwy początek montażu infrastruktury koncertu
14:00 pełna gotowość techniczna
15:00 próby techniczne z wykonawcą
18:00 koniec prób
19:00 początek imprezy, set DJ w tle, wpuszczanie uczestników
20:00 początek koncertu
21:30 koniec koncertu, rozejście uczestników
22:00 możliwy demontaż
Harmonogram może ulec zmianie. Ostateczny harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy najpóźniej 7 dni przed pierwszym koncertem.

UWAGA!
W dniach 28.07 – 30.07 na terenie będzie się odbywało osobne wydarzenie biletowane niezwiązane z cyklem pn. „Letnisko”.
Wykonawca musi uwzględnić ewentualny demontaż konstrukcji scenicznej na ten okres i ponowny montaż przed koncertami sierpniowymi.